## Feuil1
Pertes de Puissance dans les Câbles
|  | Impédance | 8 | W |  | Remplissez les cases jaunes par les valeurs appropriées (+"enter")
Cliquer ici pour accéder à la page web (parfois assez long, veuillez excuser excel)
|  | Longueur du câble | 15 | M |  | La mention OK apparaît pour les sections de câble causant une perte de moins de 0,5 dB (moins de 10%) et par rapport à une puissance adaptée
|  | Puissance | 500 | W | 0
|  | Section Câble | Pertes (dB) |  | Pertes (W) |  | Pertes (%) | Puiss (W) restante
| ok | 6 mm² | -0.091801 |  | 10 |  | 2% | 490 | ok | 0.85 | 0.85 | 0.085 | 0.98949 | 1.0214
| ok | 4 mm² | -0.13467 |  | 15 |  | 3% | 485 | ok | 1.25 | 1.25 | 0.125 | 0.98462 | 1.0315
| ok | 2,5 mm² | -0.19327 |  | 22 |  | 4.4% | 478 | ok | 1.8 | 1.8 | 0.18 | 0.978 | 1.0455
| ok | 2 mm² | -0.26728 |  | 30 |  | 6% | 470 | ok | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 0.9697 | 1.0635
| ok | 1,5 mm² | -0.33022 |  | 37 |  | 7.4% | 463 | ok | 3.1 | 3.1 | 0.31 | 0.9627 | 1.079
e-mail : | X | 1 mm² | -0.52658 |  | 57 |  | 11.4% | 443 | X | 5 | 5 | 0.5 | 0.94118 | 1.1289
ziggy@ziggysono.com | X | 0,75 mm² | -0.7186 |  | 76 |  | 15.2% | 424 | X | 6.9 | 6.9 | 0.69 | 0.9206 | 1.1799
| X | 0,5 mm² | -1.0423 |  | 107 |  | 21.4% | 393 | X | 10.2 | 10.2 | 1.02 | 0.88692 | 1.2713
Les valeurs résistives utilisées pour faire les calculs correspondent à une moyenne - il y a évidemment des différences de qualité.